КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЗАПИСКА

по замечаниям государственной экспертизы

договор № 10942

объект капитального строительства «Строительство жилого дома №8 секция Д, пос. Мехзавод, 3 квартал»

Заместитель директора Н. К. Баранова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания и предложения  государственной экспертизы | Ответы на замечания и предложения  государственной экспертизы с указанием ссылки, где внесено изменение |
| Сметная документация | | |
|  | П.1,2 – разработка 1 м3, засыпка 0,5м3 | Замечание принято. Объем разработки и засыпки грунта откорректирован. |
|  | П.4 – обосновать необходимость устройства бутового фундамента, а не бетонного | Замечание принято. Применена расценка на устройство бетонного фундамента. |
|  | П.10-11, 14-15 – исключить, грунтовка учтена в окраске п.12,16 расходом краски | Замечание на принято. Грунтовка применяется перед штукатурными работами. В смете работы переставлены местами. |
|  | Обосновать включение затрат на непредвиденные расходы | Замечание принято. Затраты на непредвиденные расходы исключены. |
|  | Предоставить смету и в базовых ценах 2001года, и в текущих ценах на 01.01.2016г. | Замечание принято. Смета представлена в 2-х уровнях цен |